HAFTA1   
  
Pazartesi İnsan Kaynaklarında kurum Tanıtımı ve Kart Alımı

Salı Havaalanı Genel Bilgi   
Çarşamba Pist ışık ve aydınlatmları ve özellikleri öğrenildi

Perşembe Pist ışık ve aydınlatmları ve özellikleri öğrenildi

Cuma Pist ışık ve aydınlatmları ve özellikleri öğrenildi

HAFTA 2

Pzt Yaklaşma ışıklarındaki flashing lambadaki arıza giderildi

Salı Seyrü sefer yardımcı cihazlarının önemi ve tanıtımı

Çar DMI ve özellikleri öğrenildi

Per ILS ve özellikleri öğrenildi

Cuma ILS Localizer ve özellikleri öğrenildi

Hafta 3

Pzt ILS Glide Path ve özellikleri öğrenildi

Salı Marker ve özellikleri öğrenildi

Çar Notam verilmesi

Per Harput Vor Cihazı haftalık bakımı yapıldı , jeneratör termostatı değiştirildi

Cuma VOR ve özellikleri öğrenildi

Hafta4

Pzt NDB ve özellikleri öğrenildi

Salı Havaalanı terminal yolundaki arızalı lambalar değiştirildi

Çar Havaalanına elektrik iletimi ve havaalanının beslenmesi incelendi(tek hat şeması)

per Harput Vor ‘daki elektrik kaçağı giderildi

Cuma Seri devreler ve sabit akım regülatörlerinin tatbiki

Hafta 5

Pzt Regülatör binası gezildi ve bilgi edinildi

Salı Havaalanı lambalarının kablo arıza tespiti ve onarımı

Çar Gömülü tip taksirut kenar armatürleri arıza giderildi yenileri ile değiştirildi

Per 2.5 Tarafı yaklaşma flashing lambaları arızası giderildi

Cuma Jeneratörler kontrol edildi test te çalıştırıldı

Hafta6

Pzt Ups hakkında bilgiler öğrenildi, ups ile jeneratörün farkı hakkında bilgiler alındı ve ups in firma tarafından 6 aylık düzenli bakımı yapıldı

Salı Ups 6 aylık bakımı yapıldı

Çar per güç kompanzasyonu öğrenildi , Yeni Terminal binasının elektrik devresinde güç kompanzasyonu

Cuma Hava Trafik Kontrolörü Kulesi elektronik cihazları incelendi

Hafta7

Pzt Elektrik devreleri koruma elemanları incelendi (ayırıcılar)

Salı Kesiciler

Çar Röleler ve Kontaktörler

Per topraklama

Cuma CCTV eğitimi/kursu alındı